- 招  标  文  件

- 标书编号：LYCG2014（07）

- 项目名称：

泸州医学院空调和电脑维修维护服务采购项目

- 泸州医学院物资采购中心

- 二O一四年六月十六日

## 第一章  投标邀请

泸州医学院拟对泸州医学院空调和电脑维修维护服务采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的服务商参加投标。

一、招标编号：LYCG2014（07）。

二、招标项目：泸州医学院空调和电脑维修维护服务采购项目

三、招标项目简介：

| 包号 | 项目名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 空调类维修维护服务采购项目 | 壹年 |
| 02 | 电脑类维修维护服务采购项目 | 壹年 |

四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

3、本次招标不接受联合体投标；

4、投标单位营业执照应具有实施本项目的相关经营范围。

五、项目内容、要求及数量：见附件。

六、询价要求：

（1）投标单位提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证等资质材料复印件并盖章；

（2）中标供应商须在接到报修通知后，30分钟内到现场维修。

（3）投标文件须制作一正七副，并密封盖章。

（4）付款方式：每月结算一次。

（5）中标供应商须配合学校有关部门，做好维修管理线上的信息录入工作。

七、报名须知

（1）预报名：通过传真、邮件方式报名均可。拟投标单位可传真或发送扫描件或当面提交以下资料报名：附件一投标函、营业执照副本（年检合格）、组织机构代码副本（年检合格）、税务登记证副本、单位介绍信或法人授权书等的复印件并盖章，联系人及联系方式。泸州医学院采购中心传真号码：0830-3160433，联系人及电子邮箱：王老师454068734@qq.com

（2）预报名时间： 2014年6月16日至2014年6月23日17:00止。

（3）招标文件获取方式：网上下载，“泸州医学院——招标信息”http://www.lzmc.edu.cn/html/zbxx/

（4）投标保证金：金额：人民币10000元    招标文件每包售价：300元

投标保证金交款方式：密封盖章，在开标会开始前20分钟交到开标会现场。

招标文件售卖方式：到泸州医学院物资采购中心王老师处现场购买。招标文件售后不退，投标名额不能转让。

若发生下列情况之一，投标保证金不予退还。

a、开标后投标者撤回其投标书。

b、中标后不按规定签订合同书。

c、签订合同后擅自变更、转让合同或没有履行合同的。

（5）开标方式：投标单位派一名授权代表到开标现场，开标前20分钟内递交密封后的投标文件，开标会上依抽签顺序进行述标。

（6）开标时间：待定，提前3天电话通知。

八、开标地点：泸州医学院 。

九、本投标邀请在泸州医学院网上以公告形式发布。

十、联系方式

联 系 人：王老师   联系电话/传真：0830-3163230

赵老师   联系电话/传真：0830-3163230

余主任   联  系 电 话：0830-3163516

泸州医学院物资采购中心

二O一四年六月十六日

第二章   招 标 书

一、招标项目内容

- 见附件三《投标报价表》

二、投标内容

投标文件应包括附件一至附件六等基本内容。

四、竞标须知：

1、投标单位必须认真阅读和理解本招标文件，完全实质响应本招标文件的全部内容。如自身原因未能遵循本招标文件的要求，造成提供的资料、信息遗漏等，均自担风险，并承担可能导致的后果。

2、投标单位若对本招标文件任何内容有疑问，应按招标文件所列地址与泸州医学院物资采购中心联系，学校将需澄清的问题及时予以回复，并同时通知所有报名单位。

3、投标单位须自行承担所有参与竞标的有关全部费用，无论结果如何，学校都不承担和分担任何与此相关的费用。

4、投标单位必须由法定代表人或其委托人参加投标。法定代表人参加的，须提交单位出具的法定代表人证明；法定代表人委托他人参加谈判的，必须提供法定代表人的委托书和被委托人身份证复印件，并接受学校成立的评标委员会的询问。

5、投标单位提供的资料与实际不相符合，一经查实，取消其竞标资格。

6、投标单位应遵守国家的法律法规，不得采用不正当的竞争手段，否则后果由竞标单位自负。

7、学校评标委员会将根据投标单位资质资格、技术实力、服务业绩、服务报价、服务承诺、服务方案等因素综合评标。评标结束后，学校评标委员会将现场宣布中标单位。

8、中标单位合同签订后不能将合同转与其他单位，否则视为违约，将取消今后参与学校投标资格。

本招标文件的解释权在泸州医学院物资采购中心。

泸州医学院物资采购中心

2014年6月16日

附件一、投 标 函

__________________（采购单位名称）：

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     保质保量完成合同约定的工作内容。

2、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

3、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：                                     邮政编码：

联系电话：                                     传    真：

日    期：        年   月   日

附件二、法定代表人授权书

__________________（采购单位名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖私章）：

授权代表（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

授权日期：      年   月   日

附件三、 投标报价表

第01包：

| 空调类维修维护项目投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维修项目 | 材料品牌 | 材料型号及规格 | 单位 | 投标报价 |  | 合计 |
|  |  |  |  |  | 配件费 | 人工费 |  |
| 1 | 更换室内机变压器 | 原厂配件 | 定频空调 | 台 |  |  |  |
| 2 | 更换室内机风机电容 | 原厂配件 | 定频空调 | 台 |  |  |  |
| 3 | 更换室内机传感器 | 原厂配件 | 定频空调 | 台 |  |  |  |
| 4 | 更换室内机显示板组件 | 原厂配件 | 定频空调 | 台 |  |  |  |
| 5 | 更换室内机接收器 | 原厂配件 | 定频空调 | 台 |  |  |  |
| 6 | 更换室内机摆风电机 | 原厂配件 | 定频空调 | 台 |  |  |  |
| 7 | 更换室内机开关显示控制盒 | 原厂配件 | 定频空调（2-3P柜机） | 台 |  |  |  |
| 8 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 台 |  |  |  |
| 9 | 更换室内机电路板 | 原厂配件 | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 10 |  |  | 定频空调（2-3P柜机） | 台 |  |  |  |
| 11 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 台 |  |  |  |
| 12 | 更换室内机底盘 | 原厂配件 | 定频空调 | 台 |  |  |  |
| 13 | 更换室内机接水槽 | 原厂配件 | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 14 |  |  | 定频空调（柜机） | 台 |  |  |  |
| 15 | 更换室内机面板、面框部件 | 原厂配件 | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 16 | 更换室内风扇电机 | 原厂配件 | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 17 |  |  | 定频空调（2-3P柜机） | 台 |  |  |  |
| 18 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 台 |  |  |  |
| 19 | 更换室内机风轮 | 原厂配件 | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 20 |  |  | 定频空调（柜机） | 台 |  |  |  |
| 21 | 更换室内机排水泵 | 原厂配件 | 定频空调（天花机） | 台 |  |  |  |
| 22 | 更换室内机PTC加热器 | 原厂配件 | 定频空调 | 台 |  |  |  |
| 23 | 更换室内机蒸发器 | 原厂配件 | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 24 |  |  | 定频空调（柜机） | 台 |  |  |  |
| 25 | 室内机管路有漏点，补焊，加氟 |  | 定频空调 | 台 |  |  |  |
| 26 |  |  | 定频空调（2P柜机） | 台 |  |  |  |
| 27 |  |  | 定频空调（3P柜机） | 台 |  |  |  |
| 28 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 台 |  |  |  |
| 29 | 更换排水管 |  | 定频空调 | 台 |  |  |  |
| 30 | 更换室外机四通阀线圈 | 原厂配件 | 定频空调 | 台 |  |  |  |
| 31 | 更换室外机电磁阀线圈 | 原厂配件 | 定频空调 | 台 |  |  |  |
| 32 | 更换室外机压缩机启动电容 | 原厂配件 | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 33 |  |  | 定频空调（柜机） | 台 |  |  |  |
| 34 | 更换室外机交流接触器 | 原厂配件 | 定频空调（2-3P柜机） | 台 |  |  |  |
| 35 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 台 |  |  |  |
| 36 | 更换室外机风机风叶 | 原厂配件 | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 37 |  |  | 定频空调（2-3P柜机） | 台 |  |  |  |
| 38 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 台 |  |  |  |
| 39 | 更换室外机变压器 | 原厂配件 | 定频空调 | 台 |  |  |  |
| 40 | 更换室外机压缩机 | 原厂配件 | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 41 |  |  | 定频空调（2P柜机） | 台 |  |  |  |
| 42 |  |  | 定频空调（3P柜机） | 台 |  |  |  |
| 43 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 台 |  |  |  |
| 44 | 更换室外机冷凝器 | 原厂配件 | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 45 |  |  | 定频空调（2P柜机） | 台 |  |  |  |
| 46 |  |  | 定频空调（3P柜机） | 台 |  |  |  |
| 47 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 台 |  |  |  |
| 48 | 更换室外机四通阀 | 原厂配件 | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 49 |  |  | 定频空调（2P柜机） | 台 |  |  |  |
| 50 |  |  | 定频空调（3P柜机） | 台 |  |  |  |
| 51 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 台 |  |  |  |
| 52 | 更换室外机电路板 | 原厂配件 | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 53 |  |  | 定频空调（2-3P柜机） | 台 |  |  |  |
| 54 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 台 |  |  |  |
| 55 | 更换室外机电流检测板 | 原厂配件 | 定频空调（柜机） | 台 |  |  |  |
| 56 | 更换室外机单向阀 | 原厂配件 | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 57 |  |  | 定频空调（2P柜机） | 台 |  |  |  |
| 58 |  |  | 定频空调（3P柜机） | 台 |  |  |  |
| 59 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 台 |  |  |  |
| 60 | 更换室外机锣帽 | 原厂配件 | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 61 |  |  | 定频空调（2P柜机） | 台 |  |  |  |
| 62 |  |  | 定频空调（3P柜机） | 台 |  |  |  |
| 63 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 台 |  |  |  |
| 64 | 更换室外机高压阀 | 原厂配件 | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 65 |  |  | 定频空调（2P柜机） | 台 |  |  |  |
| 66 |  |  | 定频空调（3P柜机） | 台 |  |  |  |
| 67 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 台 |  |  |  |
| 68 | 更换室外机低压阀 | 原厂配件 | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 69 |  |  | 定频空调（2P柜机） | 台 |  |  |  |
| 70 |  |  | 定频空调（3P柜机） | 台 |  |  |  |
| 71 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 台 |  |  |  |
| 72 | 更换室外机风扇电机 | 原厂配件 | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 73 |  |  | 定频空调（2P柜机） | 台 |  |  |  |
| 74 |  |  | 定频空调（3P柜机） | 台 |  |  |  |
| 75 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 台 |  |  |  |
| 76 | 室外机系统堵塞（油堵）、清洗系统（用氮气等） |  | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 77 |  |  | 定频空调（2P柜机） | 台 |  |  |  |
| 78 |  |  | 定频空调（3P柜机） | 台 |  |  |  |
| 79 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 台 |  |  |  |
| 80 | 室外机管路有漏点，补焊，抽空加氟 |  | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 81 |  |  | 定频空调（2P柜机） | 台 |  |  |  |
| 82 |  |  | 定频空调（3P柜机） | 台 |  |  |  |
| 83 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 台 |  |  |  |
| 84 | 系统缺氟，加氟 |  | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 85 |  |  | 定频空调（2P柜机） | 台 |  |  |  |
| 86 |  |  | 定频空调（3P柜机） | 台 |  |  |  |
| 87 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 台 |  |  |  |
| 88 | 配遥控器 | 原厂配件 | 柜机、挂机 | 块 |  |  |  |
| 89 | 空调拆装 |  | 定频空调（挂机） | 台 |  |  |  |
| 90 |  |  | 定频空调（2P柜机） | 台 |  |  |  |
| 91 |  |  | 定频空调（3P柜机） | 台 |  |  |  |
| 92 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 台 |  |  |  |
| 93 | 空调加长（更换）连接管 | 标准规格管道 | 定频空调（挂机） | 米 |  |  |  |
| 94 |  |  | 定频空调（2P柜机） | 米 |  |  |  |
| 95 |  |  | 定频空调（3P柜机） | 米 |  |  |  |
| 96 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 米 |  |  |  |
| 97 | 空调配（更换）安装支架 |  | 定频空调（挂机） | 副 |  |  |  |
| 98 |  |  | 定频空调（2P柜机） | 副 |  |  |  |
| 99 |  |  | 定频空调（3P柜机） | 副 |  |  |  |
| 100 |  |  | 定频空调（5p柜机） | 副 |  |  |  |
| 101 | 空调专用药水深度清洗内机 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 空调专用药水深度清洗外机 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 中央空调 |  | 根据机型等实际情况待定 |  |  |  |  |
| 104 | 空气能热水机 |  | 根据机型等实际情况待定 |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：      年    月

- 第02包：

|  | 电脑类维修维护项目投标报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维修项目 | 材料品牌 | 材料型号及规格 | 单位 | 投标报价 |  | 合计 |
|  |  |  |  |  | 配件费 | 人工费 |  |
| 1 | 更换主板 | 华硕AMD系列 | M5A78L M LX3 PLUS | 块 |  |  |  |
| 2 |  |  | M5A78L LE EPU智能节能 独立大板 | 块 |  |  |  |
| 3 |  |  | M5A97 LE R2.0 双智能主板 USB3.0 | 块 |  |  |  |
| 4 |  |  | F1A55-M LX3 PLUS 全固态电容 | 块 |  |  |  |
| 5 |  |  | A55M-E 智能管家 | 块 |  |  |  |
| 6 |  |  | A55BM-E LE 全接口，中板 | 块 |  |  |  |
| 7 |  |  | A55-C PLUS 高品质电容 | 块 |  |  |  |
| 8 |  |  | F2A55 大板，带华硕独家功能 | 块 |  |  |  |
| 9 |  | 华硕INTEL系列 | H61M-E EMI防辐射 全固态电容 | 块 |  |  |  |
| 10 |  |  | H61M-D 全固态 带LPT COM口 | 块 |  |  |  |
| 11 |  |  | H61M-A 全固态 带HDMI接口 | 块 |  |  |  |
| 12 |  |  | H61 PLUS | 块 |  |  |  |
| 13 |  |  | B75M-A 全新数字供电 USB3.0 | 块 |  |  |  |
| 14 |  |  | P8B75-V 大板 | 块 |  |  |  |
| 15 |  |  | B85M-E | 块 |  |  |  |
| 16 |  |  | B85M-G 带HDMI接口 | 块 |  |  |  |
| 17 |  | 技嘉AMD系列 | GA-F2A55M-DS2FM2 | 块 |  |  |  |
| 18 |  |  | GA-F2A55-DS3 大板FM2 | 块 |  |  |  |
| 19 |  |  | GA-F2A88XM-DS2 FM2平台 | 块 |  |  |  |
| 20 |  | 技嘉INTEL系列 | GA-H61M-S1 | 块 |  |  |  |
| 21 |  |  | GA-H61-S3 大板带PCI | 块 |  |  |  |
| 22 |  |  | GA-B75M-D2V | 块 |  |  |  |
| 23 |  |  | GA-B75M-D3V 带PCI 大板 | 块 |  |  |  |
| 24 |  |  | B85-D3V | 块 |  |  |  |
| 25 |  |  | H81-DS2 | 块 |  |  |  |
| 26 |  | 昂达INTEL系列 | G41C+ 中板支持D2/D3 | 块 |  |  |  |
| 27 |  |  | H61I | 块 |  |  |  |
| 28 |  |  | H61C | 块 |  |  |  |
| 29 |  |  | H61V | 块 |  |  |  |
| 30 |  |  | H61T | 块 |  |  |  |
| 31 |  |  | B75S全固版 | 块 |  |  |  |
| 32 |  |  | B85S全固版 | 块 |  |  |  |
| 33 |  | 昂达AMD系列 | FM2 A65V | 块 |  |  |  |
| 34 |  |  | FM2 A85N | 块 |  |  |  |
| 35 |  |  | AM3 A78HD3 | 块 |  |  |  |
| 36 |  |  | AM3 A78CD3 | 块 |  |  |  |
| 37 |  | 铭宣 | MS-G41ML 集成4500 | 块 |  |  |  |
| 38 |  |  | MS-A75MU3PRO系列 | 块 |  |  |  |
| 39 |  |  | MS-H61XL小板上1155针 | 块 |  |  |  |
| 40 |  | 盈通 | A78L战神 | 块 |  |  |  |
| 41 |  |  | A78L战警 | 块 |  |  |  |
| 42 |  |  | G41T | 块 |  |  |  |
| 43 |  |  | H61C | 块 |  |  |  |
| 44 | 更换主板 | 盈通 | H61S战神 | 块 |  |  |  |
| 45 |  |  | B75战警 | 块 |  |  |  |
| 46 | 更换CPU | INTEL系列 | G1620 2.7G | 个 |  |  |  |
| 47 |  |  | G1820 2.7G | 个 |  |  |  |
| 48 |  |  | G2020 2.9G | 个 |  |  |  |
| 49 |  |  | G2030 3.0G | 个 |  |  |  |
| 50 |  |  | G3220 3.0G | 个 |  |  |  |
| 51 |  |  | I3-2120 | 个 |  |  |  |
| 52 |  |  | I3-3240 | 个 |  |  |  |
| 53 |  |  | I3-4130 | 个 |  |  |  |
| 54 |  |  | I5-4430 | 个 |  |  |  |
| 55 |  |  | I5-4570 | 个 |  |  |  |
| 56 |  |  | I5-4670 | 个 |  |  |  |
| 57 |  |  | I7-4770 | 个 |  |  |  |
| 58 |  |  | I7-4770K | 个 |  |  |  |
| 59 |  | AMD系列 | AM3 X2 245 | 个 |  |  |  |
| 60 |  |  | AM3 X2 260 | 个 |  |  |  |
| 61 |  |  | AM3 X2 270 | 个 |  |  |  |
| 62 |  |  | FM1 X4 631 | 个 |  |  |  |
| 63 |  |  | FM1 X4 641 | 个 |  |  |  |
| 64 |  |  | FM2 A4 6300 | 个 |  |  |  |
| 65 |  |  | FM2 A8 5600K | 个 |  |  |  |
| 66 |  |  | FM2 A10 5800K | 个 |  |  |  |
| 67 |  |  | FM2 A10 6800K | 个 |  |  |  |
| 68 | 更换硬盘 | ST | ST500G | 个 |  |  |  |
| 69 |  |  | ST 1T | 个 |  |  |  |
| 70 |  |  | ST 2T | 个 |  |  |  |
| 71 |  |  | ST 500G移动硬盘 | 个 |  |  |  |
| 72 |  |  | ST 1T移动硬盘 | 个 |  |  |  |
| 73 |  |  | ST 2TT移动硬盘 | 个 |  |  |  |
| 74 |  | WD | WD500G | 个 |  |  |  |
| 75 |  |  | WD 1T | 个 |  |  |  |
| 76 |  |  | WD 2T | 个 |  |  |  |
| 77 |  |  | WD 500G移动硬盘 | 个 |  |  |  |
| 78 |  |  | WD 1T移动硬盘 | 个 |  |  |  |
| 79 |  |  | WD 2T移动硬盘 | 个 |  |  |  |
| 80 | 更换显卡 | 影驰 | 影驰210狙击手TC512(128M)D3 | 块 |  |  |  |
| 81 |  |  | 影驰210战将 1G D3 | 块 |  |  |  |
| 82 |  |  | 影驰610龙将 2G D3 | 块 |  |  |  |
| 83 |  |  | 影驰630战将 1G D3 | 块 |  |  |  |
| 84 |  |  | 影驰630龙将 2G D3 | 块 |  |  |  |
| 85 |  |  | 影驰650虎将彩包 1G D5 | 块 |  |  |  |
| 86 |  |  | 影驰650TI大将 2G D5 | 块 |  |  |  |
| 87 |  |  | 影驰760黑将 2G D5 | 块 |  |  |  |
| 88 |  | 昂达 | 昂达210 TC512 D3 | 块 |  |  |  |
| 89 |  |  | 昂达210 1G D3 | 块 |  |  |  |
| 90 |  |  | 昂达6570 神盾1G D3 | 块 |  |  |  |
| 91 |  |  | 昂达7770 神盾1G D5 | 块 |  |  |  |
| 92 |  |  | 昂达650TI 1G D5 | 块 |  |  |  |
| 93 |  |  | 昂达630 神盾 1G D5 | 块 |  |  |  |
| 94 |  |  | 昂达610典范1G D3 | 块 |  |  |  |
| 95 |  | 索泰 | 索泰 GT520 1G | 块 |  |  |  |
| 96 |  |  | 索泰 GT610TC1GD3 | 块 |  |  |  |
| 97 |  |  | 索泰GT6101GD3 | 块 |  |  |  |
| 98 | 更换内存 | 金士顿 | 2GDDR2 800 | 根 |  |  |  |
| 99 |  |  | 2GDDR3 1600 | 根 |  |  |  |
| 100 |  |  | 4GDDR3 1600 | 根 |  |  |  |
| 101 |  |  | 8GDDR3 1600 | 根 |  |  |  |
| 102 |  | 三星 | 2GDDR2 800 | 根 |  |  |  |
| 103 |  |  | 2GDDR3 1600 | 根 |  |  |  |
| 104 |  |  | 4GDDR3 1600 | 根 |  |  |  |
| 105 |  |  | 8GDDR3 1600 | 根 |  |  |  |
| 106 | 更换电源 | 航嘉 | 航嘉睿智320 220W | 个 |  |  |  |
| 107 |  |  | 网飚加强版 额定270W大风扇 | 个 |  |  |  |
| 108 |  |  | 航嘉网彪额定300W最大400W | 个 |  |  |  |
| 109 |  |  | 航嘉冷钻WIN7版额定320W | 个 |  |  |  |
| 110 |  |  | 航嘉多核R80 300W支持多核 | 个 |  |  |  |
| 111 |  |  | 航嘉450B 额定450W | 个 |  |  |  |
| 112 |  | 长城 | 经典300P4 230W | 个 |  |  |  |
| 113 |  |  | 标准350P4 250W | 个 |  |  |  |
| 114 |  |  | 180HB 180W | 个 |  |  |  |
| 115 |  |  | 网星2800 220W | 个 |  |  |  |
| 116 |  |  | 3000静音 200W | 个 |  |  |  |
| 117 |  |  | 静音大师 250W | 个 |  |  |  |
| 118 |  |  | 300P4静音 230W | 个 |  |  |  |
| 119 |  |  | 双动力300P4 250W | 个 |  |  |  |
| 120 |  |  | 双动力400静音 300W | 个 |  |  |  |
| 121 |  |  | 双动力400P4 350W | 个 |  |  |  |
| 122 |  |  | 双动力500SP 400W | 个 |  |  |  |
| 123 |  |  | 四核王 400W | 个 |  |  |  |
| 124 |  |  | 双动力600SP 500W | 个 |  |  |  |
| 125 | 更换机箱 | 多彩 | 多彩MF478+360A | 个 |  |  |  |
| 126 |  |  | 多彩MF482+360A | 个 |  |  |  |
| 127 |  |  | 多彩MF868+380A | 个 |  |  |  |
| 128 | 更换光驱 | 华硕 | 华硕DVD | 个 |  |  |  |
| 129 |  |  | 华硕刻录机 | 个 |  |  |  |
| 130 |  |  | USB外置刻录光驱 | 个 |  |  |  |
| 131 | 更换优盘 | 联想优盘 | 4G | 个 |  |  |  |
| 132 |  |  | 8G |  |  |  |  |
| 133 |  |  | 16G | 个 |  |  |  |
| 134 |  |  | 32G | 个 |  |  |  |
| 135 |  | 金士顿优盘 | 4G | 个 |  |  |  |
| 136 |  |  | 8G | 个 |  |  |  |
| 137 |  |  | 16G | 个 |  |  |  |
| 138 |  |  | 32G | 个 |  |  |  |
| 139 |  | HP优盘 | 4G | 个 |  |  |  |
| 140 |  |  | 8G | 个 |  |  |  |
| 141 |  |  | 16G | 个 |  |  |  |
| 142 |  |  | 32G | 个 |  |  |  |
| 143 | 更换网卡 | 网卡 | TP | 张 |  |  |  |
| 144 | 更换光盘 | VCD | 索尼 | 张 |  |  |  |
| 145 |  | DVD | 索尼 | 个 |  |  |  |
| 146 | 更换鼠标 | 罗技 | 罗技光电鼠 | 个 |  |  |  |
| 147 |  |  | 罗技无线鼠 | 个 |  |  |  |
| 148 |  | 普通 | 普通光电鼠 | 个 |  |  |  |
| 149 | 更换键盘 |  | 罗技键盘 | 块 |  |  |  |
| 150 |  |  | 普通键盘 | 块 |  |  |  |
| 151 | 更换音箱 | 漫步者 | 20D | 对 |  |  |  |
| 152 |  |  | R88 | 对 |  |  |  |
| 153 |  |  | 101V | 对 |  |  |  |
| 154 |  |  | 201T12 | 对 |  |  |  |
| 155 |  |  | C1 | 对 |  |  |  |
| 156 |  |  | R10U | 对 |  |  |  |
| 157 |  |  | R18 | 对 |  |  |  |
| 158 |  |  | R20 | 对 |  |  |  |
| 159 |  |  | R800TC | 对 |  |  |  |
| 160 |  |  | R1500Tm | 对 |  |  |  |
| 161 | 更换耳机 | 耳机 | 普通 | 个 |  |  |  |
| 162 | 更换硒鼓 | 联想 | 2000（原）/品牌 | 个 |  |  |  |
| 163 |  | HP | HP12A（原）/品牌 | 个 |  |  |  |
| 164 |  |  | HP15A(原）/品牌 | 个 |  |  |  |
| 165 |  |  | HP49A（原）/品牌 | 个 |  |  |  |
| 166 |  |  | HP36A（原）/品牌 | 个 |  |  |  |
| 167 |  |  | HP88A（原）/品牌 | 个 |  |  |  |
| 168 | 更换粉盒 | 联想 | TL2822（原）/品牌 | 个 |  |  |  |
| 169 |  |  | TL2020（原）/品牌 | 支 |  |  |  |
| 170 | 加打印机粉 | 联想 | LG粉（原装进口） | 支 |  |  |  |
| 171 |  | 三星 | LG粉（原装进口） | 支 |  |  |  |
| 172 |  | HP | LG粉（原装进口） | 支 |  |  |  |
| 173 | 打印机配件 | HP | HP1020单鼓（原色） | 根 |  |  |  |
| 174 |  |  | HP1020磁辊（进口） | 根 |  |  |  |
| 175 |  |  | HP1020充电辊（进口） | 块 |  |  |  |
| 176 |  |  | HP1020刮板（进口） | 根 |  |  |  |
| 177 |  |  | HP1020定影膜（进口） | 套 |  |  |  |
| 178 |  |  | HP1020加热组件（原） | 根 |  |  |  |
| 179 |  |  | HP1020压力辊（进口） | 根 |  |  |  |
| 180 |  | 联想 | 联想2500单鼓（进口） | 根 |  |  |  |
| 181 |  |  | 联想2000单鼓（进口） | 根 |  |  |  |
| 182 |  |  | 联想2000定影上辊 | 个 |  |  |  |
| 183 | 墨盒 | HP | HP816（原） | 个 |  |  |  |
| 184 |  |  | HP817（原） | 个 |  |  |  |
| 185 |  |  | HP818（黑） | 个 |  |  |  |
| 186 |  |  | HP818（彩） | 个 |  |  |  |
| 187 |  |  | HP45（原） | 个 |  |  |  |
| 188 |  |  | HP78（原） | 个 |  |  |  |
| 189 |  |  | HP802(黑） | 个 |  |  |  |
| 190 |  |  | HP802(彩） | 个 |  |  |  |
| 191 |  | 佳能 | 佳能830（原） | 个 |  |  |  |
| 192 |  |  | 佳能831（原） | 个 |  |  |  |
| 193 |  |  | 佳能815（原） | 个 |  |  |  |
| 194 |  |  | 佳能816（原） | 个 |  |  |  |
| 195 | 复印机耗材 | 夏普 | 夏普205粉盒（原） | 个 |  |  |  |
| 196 |  |  | 夏普205鼓组件（原） | 个 |  |  |  |
| 197 |  |  | 夏普205单鼓（原） | 块 |  |  |  |
| 198 |  |  | 夏普205清洁刮板（原） | 块 |  |  |  |
| 199 |  |  | 夏普205载体（原） | 袋 |  |  |  |
| 200 |  |  | 夏普205定影上辊（原） | 根 |  |  |  |
| 201 |  |  | 夏普205定影下辊（原） | 个 |  |  |  |
| 202 |  |  | 夏普205主电机（原） | 个 |  |  |  |
| 203 |  |  | 夏普205分离爪（原） | 个 |  |  |  |
| 204 |  |  | 夏普205定影齿轮（原） | 个 |  |  |  |
| 205 |  | 东芝 | 东芝1810粉盒（原） | 个 |  |  |  |
| 206 |  |  | 东芝1810单鼓（原） | 块 |  |  |  |
| 207 |  |  | 东芝1810清洁刮板（原） | 袋 |  |  |  |
| 208 |  |  | 东芝1810载体（原） | 根 |  |  |  |
| 209 |  |  | 东芝1810定影上辊（原） | 根 |  |  |  |
| 210 |  |  | 东芝1810定影下辊（原） | 根 |  |  |  |
| 211 |  | 施乐 | 施乐1810粉盒（原） | 根 |  |  |  |
| 212 |  |  | 施乐1810鼓组件 | 块 |  |  |  |
| 213 |  |  | 施乐1810定影组件 | 根 |  |  |  |
| 214 |  | 理光 | 理光1610粉盒（原） | 个 |  |  |  |
| 215 |  |  | 理光1610单鼓（原） | 根 |  |  |  |
| 216 |  |  | 理光1610清洁刮板（原） | 块 |  |  |  |
| 217 |  |  | 理光1610定影上辊（原） | 根 |  |  |  |
| 218 |  | 美能达 | 美能达7718粉盒（原） | 根 |  |  |  |
| 219 |  |  | 美能达7718单鼓（原） | 根 |  |  |  |
| 220 |  |  | 美能达7718清洁刮板（原） | 根 |  |  |  |
| 221 |  |  | 美能达7718定影上辊（原） | 根 |  |  |  |
| 222 |  |  | 美能达7718定影下辊（原） | 根 |  |  |  |
| 223 |  |  | 美能达7718载体（原） | 袋 |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：      年    月

- 附件四、报价人技术力量情况表

报价商名称（并加盖公章）：

| 报价商地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 经济性质 |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 技术人员名单 |  | 有无相应资质 |  | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

年   月   日

附件五、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”应提供不超过5份的合同复印件或中标通知书。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:      年    月    日

附件六、投标服务承诺

投标单位名称：                          （公章）

投标单位法定代表人或委托代理签字：

日        期：      年       月        日